治験依頼者名：

試験課題名：

治験調整事項

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

貴社臨床試験におきましては、弊社検査室にて検体の処理を担当させていただくにあたり、以下の点を調整いただきます様お願い申し上げます。

【検体処理条件】

| ① | 検体の遠心条件 | - 回転数等（ rpm or ×ｇ） - 温度 （ 室温 or 冷却 ） |
| --- | --- | --- |
| ② | 検体の保存条件 | - 室温 or 冷蔵（4℃）or 凍結（ -20℃ or -80℃ ） 注：凍結は、-80℃の冷凍庫の方が保管容量に余裕があります。 |
| ③ | 最低必要量 | - 最低必要量（ ml or ul） - 最低量に満たない場合の対応方法 - 治験管理室に連絡の必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 取り直しの必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 分取量全量の等分割で問題ないか、もしくは優先順位があるか？ 等分割可 ・ 優先順位あり（詳細： ） |
| ④ | 検体の状態 （必要な場合の対応例） | - “溶血”の有無の必要性 - 治験管理室に連絡の必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 取り直しの必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 依頼書（伝票）に“溶血”の記入の有無 （ 有 ・ 無 ） - “乳び”の有無の必要性 - 治験管理室に連絡の必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 取り直しの必要の有無 （ 有 ・ 無 ） - 依頼書（伝票）に“乳び”の記入の有無 （ 有 ・ 無 ） |

【運用上の要望】

| ⑤ | 検体処理伝票 | 採取ポイント毎に、検体に依頼書or伝票（ポイント情報等の明記）を一部添付 |
| --- | --- | --- |
| ⑥ | 回収方法 | - 回収業者名：（ ） - 「SRLﾒﾃﾞｨｻｰﾁ」、「BML」、「LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ」にて回収の場合は通常ルートでの回収で問題ないか？ - 回収連絡の必要の有無 （ 有 ・ 無 ） その連絡方法 （ メール or 電話 ） - 回収のタイミング （ 都度回収 or 適時回収 ） |
| ⑦ | 回収時の受渡し記録（検体受領書等） | 検査室にて処理保管をおこなった検体を受渡し（回収）時の記録の作成 ただし、「SRLﾒﾃﾞｨｻｰﾁ」「BML」「LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ」にて回収の場合は不要 |
| ⑧ | 検体処理手順書 | - 簡単明瞭な［検体処理手順書］の作成 - 治験開始までにA4サイズで１部、ラミネート加工したものを希望 |
| ⑨ | 治験名称 | 「依頼書（伝票）」「検体処理手順書」には共通の名称の明記を希望 院内管理No．の提示と開始時のFAX連絡を希望（治験管理室にて対応） |
| ⑩ | 資材内容の確認 | 検査室で対応できるかを確認するために資材見本を希望 |
| ⑪ | 検体処理手順書 統一記載内容 ※対応可能な内容について、ご対応ください。 | 1）記載場所 ・治験管理番号（左上） ・治験名称（中央上） ・依頼製薬会社名（右上） ・治験管理室担当者名・PHS番号及びSRL担当者名（左下） ・回収業者名（右下） 2) 遠心分離条件記載法 「室温or冷却 回転数 時間」例：冷却 2000×ｇ 15分 冷却の場合は、青字、室温の場合は、赤字で記載。 3）保存条件の背景色の統一 室温：淡赤色 冷蔵：淡緑色 凍結：-20℃水色・-80℃青色 *字が見える程度の色調で。 4）“溶血”・“乳び”していた場合の対応の記載 |
| ⑫ | 器材を搬入する場合 | 依頼者より搬入の遠心機、ピペットを使用する場合は、検定済みの機器で ある事。その検定書の添付も必要。 同様に冷凍・冷蔵庫を使用する場合は、温度管理表及び検定済みの温度計 （検定書付き）も必要。 |

以上12項目となります。

また、上記内容を含めて事前打ち合わせを設定させていただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

静岡がんセンター委託検査室SRL