## Sheet1
部位 |  |  | シーケンス | スライス厚、GAP | 撮像範囲 | FOV | 分解能mm（3T Achieva) | 分解能mm（1.5T Ingenia) | 基準線
頭部 | ルーチン | Plain | : T1W & T2W & FLAIR/FS & DWI(ADC) --- AX | Slice5mm,Gap0.5mm | 全脳,病変部を含む | 230mm | T1,0.72x1.03 T2,0.55x0.81 FLAIR,0.57x0.98 DWI,1.44x1.46 | T1,0.90x1.12 T2,0.72x0.84 FLAIR,0.76x1.13 DWI,2.05x1.14 | AX:鼻根部、僑を結ぶ線
|  | Enhance | : T1W/3D/Gd --- COR, SAG | Slice4mm,Gap-2mm |  |  | 0.72x0.77 | cor,0.90x0.79 sag0.90x0.88 | Cor：僑後面に対し垂直
|  |  | :T1W/3D/FS/Gd---AX | Slice4mm,Gap-2mm |  |  | 0.96x0.58 | 0.90x0.71
眼窩 | ルーチン | Plain | : T1W & T2W , T2W/FS (DIXON)--- AX | Slice3mm,Gap0.3mm | 眼窩内病変の場合は眼窩のみ、それ以外は視交叉まで | 160mm | T1,0.53x0.68 T2,0.5x0.71 | T1,0.71x0.96 T2,0.71x0.74 | AX：視神経に対し平行 | ●AX：下から切り上げ | ●フォロー：T1W & T2W --- AX を基本とする。
|  |  | : T1W & T2W --- COR | Slice3mm,Gap0.3mm |  |  | T1, 0.53x0.61 T2, 0.53x0.65 | T1, 0.71x0.96 T2, 0.63x0.81 | Cor：視神経に対し垂直 | ●眼窩部の腫瘍以外：視交叉まで入れて | ●T2W/FS --- AX：視神経をみる
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX,COR | Slice2mm,Gap-1mm |  |  | 0.5x0.5 | AX,0.63x0.65 cor,0.63x0.70 sag,0.63x0.70 | Sag：視神経に対し垂直 | ●SAG腫瘍など病変がある場合（必要に応じて撮像）
下垂体 | ルーチン | Plain | : T1W/3D & T2W/3D --- COR | Slice2mm,Gap-1mm | 下垂体、病変を含む | 150mm | T1,0.59x0.59 T2,0.49x0.43 | T1,0.55x0.58 T2,0.59x0.71 | Cor：僑後面に対し平行 | ●DYN：インジェクタースタート後、１５秒後にスキャンスタート
|  |  | : T1W/3D --- SAG (T1W/3D/FS) | Slice2mm,Gap-1mm |  |  | 0.59x0.59 | 0.55x0.62 | Sag：Cor面に対し垂直 | ●DYN：下垂体腺腫・微小下垂体・初回時で施行
|  | ( DYN ) | : T1W/3D/Gd[ PL・30・60・90sec ] COR | Slice2mm,Gap-1mm |  |  | 0.66x0.67 | 0.66x1.03 |  | ● T1W/3D/FS 場合により追加
|  | Enhance | : T1W/3D/Gd --- SAG, COR | Slice2mm,Gap-1mm |  |  | 0.59x0.59 | 0.55x0.58
|  |  | :T1W/3D/FS/Gd---AX | Slice4mm,Gap-2mm | 全脳すべてを含む |  | 0.72x0.57 | 0.90x0.71
聴器 | ルーチン | Plain | : T1W/3D & T2W/3D --- AX | Slice1.6mm,Gap-0.8mm | 聴神経、病変を含む | 150mm | T1,0.67x0.58 T2,0.52x0.51 | T1,0.67x0.67 T2,0.55x0.56 | AX：僑後面に対し平行 | ●AX：下から切り上げ
|  | Enhance | : T1W/3D/Gd --- AX, COR | Slice1.6mm,Gap-0.8mm |  |  | Ax,0.67x0.58 Cor,0.67x0.62 | 0.67x0.67 | Cor：僑後面に対し平行
| CISS | Plain | : T1W/3D --- AX | Slice1.6mm,Gap-0.8mm | 聴神経、周辺神経、病変を含む | 150mm | 0.67x0.58 | 0.67x0.85 |  | ●CISSの依頼はshin sliceでBalancedを使用。単純、造影ともSlice0.6mm以下
|  |  | : Balanced --- AX | Slice0.6mm,Gap-0.3mm |  |  | 0.63x0.61 | 0.63x0.65
|  | Enhance | : T1W/3D/Gd --- AX, COR, | Slice1.6mm,Gap-0.8mm |  |  | Ax,0.67x0.58 Cor,0.67x0.62 | 0.67x0.85 |  | ●MinIP処理にてAX,COR MPR処理にてCOR
|  |  | : Balanced /Gd--- AX | Slice0.6mm,Gap-0.3mm |  |  | 0.63x0.61 | 0.63x0.65
| 外耳道 | Plain | :T1W & T2W & STIR--- AX T1W--- COR | Slice3mm,Gap0.3mm | 外耳道、病変部を含む |  | T1,0.57x0.66 T2,0.57x0.66 | Ax_T1,0.63x1.13 T2,0.66x0.96 Cor_T1,0.66x1.19 T2,0.60x1.12 | AX：僑後面に対し平行 | ●SEにて撮像（３ｍｍ）。両側外耳が入るFOV
|  | Enhance | : T1W/Gd --- AX, COR, SAG | Slice3mm,Gap0.3mm |  |  | 0.5x0.5 | Ax,0.69x1.16 cor,0.69x1.25 sag,0.69x1.28 | Cor：僑後面に対し平行
頚部 | ルーチン | Plain | : T1W/MV & T2W/MV&STIR/MV--- AX | Slice5mm,Gap1mm | 目的部位を含む | 230mm-AX | T1,0.76x0.76 T2,0.65x0.65 STIR,0.72x0.72 | T1,0.76x0.76 T2,0.80x0.80 STIR,0.85x0.85 | AX：頚椎に対し垂直 | ●上咽頭癌・副鼻腔癌・口蓋・舌癌の初回（その他に頭蓋内浸潤を疑う場合）：T1W/MV --- SAGを追加
|  |  | : T1W/MV & T2W/MV --- COR | Slice5mm,Gap1mm |  | 270mm-COR,SAG | T1,0.68x0.96 T2,0.68x1.04 | Cor_T1,0.73x1.47 T2,0.73x1.11 Sag_T10.73x0.99 T2,0.73x1.08 | Cor：頚椎に対し平行 | ●下咽頭・喉頭の場合：CORは、胸鎖関節(リンパ節)まで入れる
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG | Slice4mm,Gap-2mm |  |  | Ax,0.8x0.63 Cor,0.89x0.7 Sag,0.89x0.7 | Ax,0.76x0.66 Cor,0.84x0.74 Sag,0.84x0.74 | Sag：Cor面に対し垂直 | ●フォローの場合でも再発、治療方針変更などは初回ルーチン
| フォロー | Plain | : T1W/MV & T2W/MV&STIR/MV--- AX | Slice5mm,Gap1mm | 目的部位を含む | 230mm-AX | T1,0.76x0.76 T2,0.65x0.65 STIR,0.72x0.72 | T1,0.76x0.76 T2,0.80x0.80 STIR,0.85x0.85 | ルーチンと同じ | ●T1W/FS：T1WでHighがある場合に追加 | ●初回単純:いずれかの面でSTIRを撮像
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG | Slice4mm,Gap-2mm |  | 270mm-COR,SAG | Ax,0.8x0.63 Cor,0.89x0.7 Sag,0.89x0.7 | Ax,0.76x0.66 Cor,0.84x0.74 Sag,0.84x0.74 | ルーチンと同じ | ●脂肪抑制ムラ対策のため、お米を頚部に置く | ●局所再発・再燃・治療方針変更：初回と同様（ルーチンにて撮像）
胸部（縦隔） | ルーチン | Plain | : T2W& IP/OP --- AX、 T2W/FS CORorSAG | Slice5mm,Gap1mm | 病変部を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | 腫瘍が嚢胞性の場合はAxのT2W/FSを追加。MV又は呼吸・心電同期使用、目的の場所により最適条件を選択
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG | Slice4mm,Gap-2mm
腹部 | ルーチン | Plain | : T2W(SSh)--- COR | Slice5mm,Gap0mm | 目的臓器をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・７0秒後･180秒後にスキャンスタート
|  |  | : T2W/FS & IP/OP & DWI/b1000 --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | [5 empty] | ●血管腫はHeavyT2W追加---AX
|  | DYN | : DYN/3D/FS/BH --- AX [ PL・Bouls Track・70・180sec ] | Slice4mm,Gap-2mm
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- COR | Slice4mm,Gap-2mm
SPIO（肝臓） | ルーチン | Plain | : IP/OP & T2WI/FS & TE40&DWI/b1000/RT(FB) --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 肝臓すべてを含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●当日ICG検査がある場合、MRI前にICG検査を実施
|  | Enhance | : DWI/FLAIR/SPIO & TE40/SPIO & Long TE/GRE/SPIO --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | [5 empty] | ●膵内病変は5ｍｍ
|  |  | : TE40/SPIO --- COR | Slice6mm,Gap1.2mm | [5 empty] | ●造影剤投与後5min後から撮像
EOB プリモビスト | ルーチン | Plain | : IP/OP --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 肝臓すべてを含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 |  | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・70秒後・120秒後スキャンスタート
|  | DYN | : DYN/3D/ --- AX [PL・ Bouls Track ・ 70 ・ 120sec ] | Slice4mm,Gap-2mm | [5 empty] | ●DYN：注入レート〔1.5ml/sec〕
|  | Enhance | : T2W/FS/RT & HeavyT2W/RT & DWI/b1000/RT(FB) --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | [5 empty] | ●DYN，T1W/3D：スキャン開始時にコントラスト決定
|  |  | : T1W/3D/FS/VANE | Slice3mm,Gap-1.5mm | [5 empty] | ●BolusTrack ：造影剤が腹部大動脈通過後 12秒でスキャンが始まるように
|  |  | : T1W/3D/FS/AX/15min | Slice3mm,Gap-1.5mm | [5 empty] | ●T1W/3D/FS/VANE:T2W系撮像後スタート（撮像前再度リファレンス）
| (Phillips 3.0T優先) |  | : T1W/3D/FS/Cor/15min | Slice3mm,Gap-1.5mm | [5 empty] | ●1.5Tの3Ｄは４ｍｍ
MRCP | ルーチン | Plain | : T2W (SSｈ) --- COR | Slice5mm,Gap0mm | 胆道系をすべて含む(横隔膜を含まない場合のある） | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●MRCP/３D/RT：上下･左右回転のMIP作成
|  |  | : T2W (SSh) & IP/OP &DWI/b1000/RT(FB)--- AX | Slice5mm,Gap1mm
|  |  | : MRCP/BH/RAD | Slice50mm
|  |  | : MRCP/3D/RT（MRCP/3D/BH,GRACE使用） | Slice2mm,Gap-1mm
膵臓・胆嚢 | ルーチン | Plain | : T2W (SSh) --- COR | Slice5mm,Gap0mm | 膵臓、胆嚢をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・70秒後・120秒後スキャンスタート
|  |  | : T2W (SSh) & IP/OP &DWI/b1000/RT(FB) --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●AX：5mmスライス厚
|  | DYN | : DYN/3D/FS/BH --- AX [PL・ Bouls Track・70・180sec ] | Slice4mm,Gap-2mm
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- COR | Slice4mm,Gap-2mm
: MRCP/3D/BH
|  |  | : MRCP/BH/RAD | Slice50mm
腎臓 | ルーチン | Plain | : T2W（SSh）--- COR | Slice5mm,Gap0mm | 腎臓を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●症例によって、AX, CORの撮影シーケンスが入れ替わることがあるので要確認（e-THRIVE導入後ほとんどAx）
|  |  | : T2W（SSh) & IP/OP & T2W/FS& DWI/b1000/RT(FB) --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・７0秒後･180秒後にスキャンスタート
|  | DYN | : DYN/3D/FS/BH --- AX [PL・ Bouls Track・70・180sec ] | Slice4mm,Gap-2mm | [5 empty] | ●副腎はDYN
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- COR | Slice3mm,Gap0.6mm | [5 empty] | ●尿路目的時：MRU/BH/RADを造影前に撮影
乳房 | ルーチン | Plain | : T2W/FS --- AX | Slice3mm,Gap0.6mm | 乳房を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 体部に対しAX,COR,SAG | ●DYN：1Phase＝60sec、SAG＝2Miｎ（SAGは両側撮像）、DYNは（Low-High設定）
|  |  | : DWI 1000 --- AX | Slice3mm,Gap0.6mm | [5 empty] | ●DYN：「PL→DYN1（約20sec）→DYN2（90sec）→SAG(検側)→DYN3（5Min）→SAG(非検側)」の順で
|  | DYN | : T1W/3D/FS/ --- AX (PL・DYN1～3) | Slice1.8mm,Gap-0.9mm | [5 empty] | ●ZaioにてMIPを作成（原画像はDyn 2nd phase）
| (Phillips 3.0T優先) |  | : T1W/3D/FS/Gd---SAG（検側→非検側の順） | Slice1.0mm,Gap--0.5mm | [5 empty] | ●DYN時にFS不足の場合：DYNの３PhaseでSubtractionを作成
骨盤部 | ルーチン | Plain | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm | 骨盤内病変をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●骨盤内腫瘍の場合(目的病変に対しSlice厚等変更）
|  |  | : T2W & T2W/FS& T1W ＆DWI/b1000 --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●骨盤骨は四肢系に順ずる
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX,COR,SAG | Slice4mm,Gap-2mm
子宮体癌 ・肉腫 | ルーチン | Plain | : T2W & T1W --- SAG | Slice5mm,Gap1mm | 女性器をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●OBL：病変部（体部）に直角
|  |  | : T2W ＆DWI/b1000 --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・骨盤内に造影剤到着後15秒後にスキャンスタート
|  |  | : T2W --- OBL | Slice4mm,Gap0.4mm |  |  |  |  | 子宮体部に対し垂直
|  | DYN | : DYN/3D/FS --- SAG [PL・ Bouls Track・105sec ] | Slice4mm,Gap-2mm
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- OBL, AX[ FOV250 ] | Slice4mm,Gap-2mm
子宮頚癌 | ルーチン | Plain | : T2W --- SAG | Slice5mm,Gap1mm | 女性器をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●OBL：病変部（頚部）に直角
|  |  | : T2W & T1W ＆DWI/b1000 & (T1W/3D/FS) --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●T1W/３D/FS：T1WでHighがある場合に追加
|  |  | : T2W --- OBL | Slice4mm,Gap0.4mm |  |  |  |  | 子宮頚部に対し垂直
|  | Enhance | : T1W/3D/Gd/FS --- OBL, SAG, AX[ FOV250 ] | Slice4mm,Gap-2mm
卵巣 | ルーチン | Plain | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm | 女性器をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●T1W/3D/FS：T1WでHighがある場合に追加
|  |  | : T2W & T1W ＆DWI/b1000 --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●巨大腫瘍に対しては、充実部を含める。
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG[ FOV250 ] | Slice4mm,Gap-2mm
膣・外陰部 |  | Plain | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm | 女性器をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●T1W/３D/FS：T1WでHighがある場合に追加
|  |  | : T2W & T1W ＆DWI/b1000 --- AX | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●Ax：子宮～膣・外陰部まで撮像
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG[ FOV250 ] | Slice5mm,Gap1mm
直腸（単純） | ルーチン | Plain | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm |  | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●術前オーダーは単純撮像
|  |  | : T2W --- AX | Slice3mm,Gap0.3mm
|  |  | : T1W ＆DWI/b1000 --- AX | Slice5mm,Gap1mm
直腸（造影） |  | Plain | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm | 目的病変をすべて含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●直腸がんの局所再発時はDYN
局所再発 |  |  | : T2W & T1W & DWI/b1000 --- AX | Slice4mm,Gap-2mm | [5 empty] | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・骨盤内に造影剤到着後15秒後にスキャンスタート
|  | DYN | : DYN/3D/FS/Gd --- AX[PL・ Bouls Track・105sec ] | Slice4mm,Gap-2mm
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- SAG,COR | Slice4mm,Gap-2mm
前立腺 | ルーチン | Plain | : T1W & T2W --- AX[ FOV180 ] | Slice4mm,Gap0.8mm | 前立腺、精嚢を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●AX [ FOV 24 ] ：仙椎から尿道球部まで入れる
|  |  | : T2W --- AX[ FOV240 ] | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・骨盤内に造影剤到着後20秒後にスキャンスタート
|  |  | : T2W --- COR | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●DYN後のAX：全骨盤
|  |  | : DWI/b1500 --- AX | Slice4mm,Gap0.8mm | [5 empty] | ●小線源治療用MRI 125Iシード予定患者、術前患者（ロボット支援）：T2W --- SAGを追加
|  | DYN | : DYN/3D/FS --- AX [ PL・Bouls Track・85・180sec ] | Slice4mm,Gap-2mm | [5 empty] | ●蓄尿の状態をチェック（放治目的の場合、30分程度の蓄尿）
| (Phillips 3.0T優先) |  | : T1W/3D/FS/Gd --- AX[ FOV330 ] | Slice5mm,Gap-2.5mm | 前立腺、精嚢,骨盤内を含む
膀胱 | ルーチン | Plain | : T1W & T2W --- AX | Slice4mm,Gap0.8mm | 膀胱を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●DYN：インジェクタースタート後、Track・骨盤内に造影剤到着後15秒後にスキャンスタート
|  |  | : T2W --- SAG, COR | Slice5mm,Gap1mm | [5 empty] | ●MRU：MRU/BH/RADは造影前に撮影
|  | DYN | : DYN/3D/FS --- AX[PL・ Bouls Track・105sec ] | Slice4mm,Gap-2mm
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd ---AX[ FOV330 ], COR, SAG | Slice4mm,Gap-2mm
陰茎 | ルーチン | Plain | : T1W & T2W--- AX、SAG | 目的部位により変化 | 陰茎を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 骨盤部に対しAX,COR,SAG | ●FOV１５０～２００ （3mm,Gap0.3)にて高分解能で）
|  |  | : T2W--- COR | [6 empty] | ●泌尿器、皮膚科依頼にて切断目的。切断位置決定の為
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX, COR, SAG | [6 empty] | ●陰茎に対して撮像方向を決める。
脊椎 | 単純 | Plain | : T1W & T2W & STIR --- SAG | Slice4mm,Gap0.8mm | 目的脊椎 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 脊椎に対しAX,COR,SAG | ●AX：病変部に追加
| (１，２部位） |  | : T1W & (T2W) --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 目的脊椎 |  |  |  |  | ●ヘルニア目的の検査：T2W --- AXを追加（4mm,0.8mm)
| 全脊椎 | Plain | : T1W & T2W & STIR --- SAG[ FOV430 ] | Slice4mm,Gap0.8mm | 全脊椎 |  |  |  |  | ●骨転移目的の検査：造影オーダーであっても単純にて撮影(整形依頼は依頼に順ずる）
| (２分割) |  | : T1W & (T2W) --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 目的脊椎 |  |  |  |  | ●全脊椎（2分割）FOVは患者の体型に合わせて設定
| 造影 | Plain | : T1W & T2W --- SAG | Slice4mm,Gap0.8mm | 全脊椎 |  |  |  |  | ●SAG：4mm、Gap0.8mm、AX：6mm,Gap1.2mm
| (１，２部位) | Enhance | : T1W/FS/Gd --- SAG | Slice4mm,Gap0.8mm | 目的脊椎
|  | Enhance | : T1W/FS/Gd --- AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 目的脊椎
| 全脊髄 | Plain | : T1W --- SAG | Slice4mm,Gap0.8mm | 全脊椎
| （３分割） | Enhance | : T1W/FS/Gd --- SAG, AX | Slice6mm,Gap1.2mm | 全脊椎、目的脊椎
四肢、整形領域 |  | Plain | :T1W & T2W & STIR --- AX, SAGorCOR | 目的部位により変化 | 病変部を含む | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位により変化 | 目的部位に対しAX,COR,SAG | ●経過観察などはこの限りではない。省略可 | ●神経叢などにある腫瘍（神経鞘腫など）はT2W--- 3方向
|  | Enhance | : T1W/3D/FS/Gd --- AX,COR,SAG
備考
撮像範囲は病変部に対する臓器、浸潤範囲、周囲リンパ節などを含む。
体幹部などの検査のSlice厚、Gapは目的部位により変化する。
FOV未記入は目的部位、体形により異なる。
体軸方向は400ｍｍを最大FOVとする。(腹部～骨盤などの範囲は不可）